## Tabelle1
testo 735 | bleGrill Sensor1 | bleGrill Sensor2 | Abw. Sens1 | Abw. Sens2 |  | Messgerät | Fühler
19.9 | 19.47 | 19.3 | 0.43 | 0.6 |  | testo 735-2 | PT100 Tauch-/Einstechfühler 0602 1273
20.5 | 20.13 | 20.13 | 0.37 | 0.37 |  | +- 0,2°C (-100,0…+199,9°C)
21.4 | 21.26 | 21.26 | 0.14 | 0.14
99 | 99.46 | 99.46 | -0.46 | -0.46
188.8 | 184.82 | 187 | 3.98 | 1.8
-20.65 | -22.39 | -22.39 | 1.74 | 1.74
16

## Tabelle2
AD Wert | Rt | temp_calc | temp_stored | temp_stored hex | convert to signed
1 | 2046000000000000 | 59866 | 59866 | E9DA | -56.7
2 | 1022000000000000 | 60711 | 60711 | ED27 | -48.25
3 | 680666718750000 | 61231 | 61231 | EF2F | -43.05
4 | 510000000000000 | 61612 | 61612 | F0AC | -39.24
5 | 407600000000000 | 61915 | 61915 | F1DB | -36.21
6 | 339333359375000 | 62168 | 62168 | F2D8 | -33.68
7 | 290571445312500 | 62386 | 62386 | F3B2 | -31.5
8 | 254000000000000 | 62577 | 62577 | F471 | -29.59
9 | 225555566406250 | 62748 | 62748 | F51C | -27.88
10 | 202800000000000 | 62903 | 62903 | F5B7 | -26.33
11 | 184181816406250 | 63045 | 63045 | F645 | -24.91
12 | 168666679687500 | 63175 | 63175 | F6C7 | -23.61
13 | 155538466796875 | 63297 | 63297 | F741 | -22.39
14 | 144285722656250 | 63410 | 63410 | F7B2 | -21.26
15 | 134533339843750 | 63516 | 63516 | F81C | -20.2
16 | 126000000000000 | 63616 | 63616 | F880 | -19.2
17 | 118470585937500 | 63711 | 63711 | F8DF | -18.25
18 | 111777783203125 | 63801 | 63801 | F939 | -17.35
19 | 105789472656250 | 63887 | 63887 | F98F | -16.49
20 | 100400000000000 | 63969 | 63969 | F9E1 | -15.67
21 | 95523808593750 | 64047 | 64047 | FA2F | -14.89
22 | 91090908203125 | 64122 | 64122 | FA7A | -14.14
23 | 87043476562500 | 64194 | 64194 | FAC2 | -13.42
24 | 83333339843750 | 64264 | 64264 | FB08 | -12.72
25 | 79920000000000 | 64331 | 64331 | FB4B | -12.05
26 | 76769233398437 | 64395 | 64395 | FB8B | -11.41
27 | 73851850585937 | 64458 | 64458 | FBCA | -10.78
28 | 71142861328125 | 64519 | 64519 | FC07 | -10.17
29 | 68620688476562 | 64577 | 64577 | FC41 | -9.59
30 | 66266669921875 | 64634 | 64634 | FC7A | -9.02
31 | 64064511718750 | 64690 | 64690 | FCB2 | -8.46
32 | 62000000000000 | 64744 | 64744 | FCE8 | -7.92
33 | 60060605468750 | 64796 | 64796 | FD1C | -7.4
34 | 58235292968750 | 64847 | 64847 | FD4F | -6.89
35 | 56514287109375 | 64897 | 64897 | FD81 | -6.39
36 | 54888891601562 | 64946 | 64946 | FDB2 | -5.9
37 | 53351352539062 | 64993 | 64993 | FDE1 | -5.43
38 | 51894736328125 | 65040 | 65040 | FE10 | -4.96
39 | 50512822265625 | 65085 | 65085 | FE3D | -4.51
40 | 49200000000000 | 65129 | 65129 | FE69 | -4.07
41 | 47951215820312 | 65173 | 65173 | FE95 | -3.63
42 | 46761904296875 | 65215 | 65215 | FEBF | -3.21
43 | 45627905273437 | 65257 | 65257 | FEE9 | -2.79
44 | 44545454101562 | 65298 | 65298 | FF12 | -2.38
45 | 43511113281250 | 65338 | 65338 | FF3A | -1.98
46 | 42521738281250 | 65378 | 65378 | FF62 | -1.58
47 | 41574467773437 | 65416 | 65416 | FF88 | -1.2
48 | 40666667480468 | 65454 | 65454 | FFAE | -0.82
49 | 39795917968750 | 65491 | 65491 | FFD3 | -0.45
50 | 38960000000000 | 65528 | 65528 | FFF8 | -0.08
51 | 38156865234375 | 27 | 27 | 1B | 0.27
52 | 37384616699218 | 63 | 63 | 3F | 0.63
53 | 36641508789062 | 98 | 98 | 62 | 0.98
54 | 35925925292968 | 132 | 132 | 84 | 1.32
55 | 35236362304687 | 166 | 166 | A6 | 1.66
56 | 34571430664062 | 199 | 199 | C7 | 1.99
57 | 33929824218750 | 232 | 232 | E8 | 2.32
58 | 33310344238281 | 264 | 264 | 108 | 2.64
59 | 32711865234375 | 296 | 296 | 128 | 2.96
60 | 32133334960937 | 328 | 328 | 148 | 3.28
61 | 31573769531250 | 359 | 359 | 167 | 3.59
62 | 31032255859375 | 389 | 389 | 185 | 3.89
63 | 30507939453125 | 420 | 420 | 1A4 | 4.2
64 | 30000000000000 | 449 | 449 | 1C1 | 4.49
65 | 29507692871093 | 479 | 479 | 1DF | 4.79
66 | 29030302734375 | 508 | 508 | 1FC | 5.08
67 | 28567163085937 | 537 | 537 | 219 | 5.37
68 | 28117646484375 | 565 | 565 | 235 | 5.65
69 | 27681159667968 | 593 | 593 | 251 | 5.93
70 | 27257143554687 | 621 | 621 | 26D | 6.21
71 | 26845070800781 | 648 | 648 | 288 | 6.48
72 | 26444445800781 | 675 | 675 | 2A3 | 6.75
73 | 26054794921875 | 702 | 702 | 2BE | 7.02
74 | 25675676269531 | 729 | 729 | 2D9 | 7.29
75 | 25306667480468 | 755 | 755 | 2F3 | 7.55
76 | 24947368164062 | 781 | 781 | 30D | 7.81
77 | 24597402343750 | 806 | 806 | 326 | 8.06
78 | 24256411132812 | 832 | 832 | 340 | 8.32
79 | 23924050292968 | 857 | 857 | 359 | 8.57
80 | 23600000000000 | 882 | 882 | 372 | 8.82
81 | 23283950195312 | 906 | 906 | 38A | 9.06
82 | 22975607910156 | 931 | 931 | 3A3 | 9.31
83 | 22674697265625 | 955 | 955 | 3BB | 9.55
84 | 22380952148437 | 979 | 979 | 3D3 | 9.79
85 | 22094118652343 | 1002 | 1002 | 3EA | 10.02
86 | 21813952636718 | 1026 | 1026 | 402 | 10.26
87 | 21540229492187 | 1049 | 1049 | 419 | 10.49
88 | 21272727050781 | 1072 | 1072 | 430 | 10.72
89 | 21011235351562 | 1095 | 1095 | 447 | 10.95
90 | 20755556640625 | 1118 | 1118 | 45E | 11.18
91 | 20505495605468 | 1140 | 1140 | 474 | 11.4
92 | 20260870361328 | 1162 | 1162 | 48A | 11.62
93 | 20021505126953 | 1184 | 1184 | 4A0 | 11.84
94 | 19787233886718 | 1206 | 1206 | 4B6 | 12.06
95 | 19557895507812 | 1228 | 1228 | 4CC | 12.28
96 | 19333333740234 | 1249 | 1249 | 4E1 | 12.49
97 | 19113400878906 | 1271 | 1271 | 4F7 | 12.71
98 | 18897958984375 | 1292 | 1292 | 50C | 12.92
99 | 18686868896484 | 1313 | 1313 | 521 | 13.13
100 | 18480000000000 | 1334 | 1334 | 536 | 13.34
101 | 18277227783203 | 1354 | 1354 | 54A | 13.54
102 | 18078432617187 | 1375 | 1375 | 55F | 13.75
103 | 17883494873046 | 1395 | 1395 | 573 | 13.95
104 | 17692308349609 | 1416 | 1416 | 588 | 14.16
105 | 17504763183593 | 1436 | 1436 | 59C | 14.36
106 | 17320754394531 | 1456 | 1456 | 5B0 | 14.56
107 | 17140186767578 | 1475 | 1475 | 5C3 | 14.75
108 | 16962962646484 | 1495 | 1495 | 5D7 | 14.95
109 | 16788990478515 | 1514 | 1514 | 5EA | 15.14
110 | 16618181152343 | 1534 | 1534 | 5FE | 15.34
111 | 16450450439453 | 1553 | 1553 | 611 | 15.53
112 | 16285715332031 | 1572 | 1572 | 624 | 15.72
113 | 16123894042968 | 1591 | 1591 | 637 | 15.91
114 | 15964912109375 | 1610 | 1610 | 64A | 16.1
115 | 15808695068359 | 1629 | 1629 | 65D | 16.29
116 | 15655172119140 | 1647 | 1647 | 66F | 16.47
117 | 15504274902343 | 1666 | 1666 | 682 | 16.66
118 | 15355932617187 | 1684 | 1684 | 694 | 16.84
119 | 15210085449218 | 1702 | 1702 | 6A6 | 17.02
120 | 15066667480468 | 1721 | 1721 | 6B9 | 17.21
121 | 14925618896484 | 1739 | 1739 | 6CB | 17.39
122 | 14786884765625 | 1757 | 1757 | 6DD | 17.57
123 | 14650405273437 | 1774 | 1774 | 6EE | 17.74
124 | 14516127929687 | 1792 | 1792 | 700 | 17.92
125 | 14384000244140 | 1810 | 1810 | 712 | 18.1
126 | 14253969726562 | 1827 | 1827 | 723 | 18.27
127 | 14125983886718 | 1845 | 1845 | 735 | 18.45
128 | 14000000000000 | 1862 | 1862 | 746 | 18.62
129 | 13875969238281 | 1879 | 1879 | 757 | 18.79
130 | 13753846435546 | 1896 | 1896 | 768 | 18.96
131 | 13633587646484 | 1913 | 1913 | 779 | 19.13
132 | 13515151367187 | 1930 | 1930 | 78A | 19.3
133 | 13398496093750 | 1947 | 1947 | 79B | 19.47
134 | 13283581542968 | 1964 | 1964 | 7AC | 19.64
135 | 13170369873046 | 1980 | 1980 | 7BC | 19.8
136 | 13058823242187 | 1997 | 1997 | 7CD | 19.97
137 | 12948905029296 | 2013 | 2013 | 7DD | 20.13
138 | 12840579833984 | 2030 | 2030 | 7EE | 20.3
139 | 12733813476562 | 2046 | 2046 | 7FE | 20.46
140 | 12628571777343 | 2062 | 2062 | 80E | 20.62
141 | 12524821777343 | 2078 | 2078 | 81E | 20.78
142 | 12422535400390 | 2094 | 2094 | 82E | 20.94
143 | 12321678466796 | 2110 | 2110 | 83E | 21.1
144 | 12222222900390 | 2126 | 2126 | 84E | 21.26
145 | 12124138183593 | 2142 | 2142 | 85E | 21.42
146 | 12027397460937 | 2158 | 2158 | 86E | 21.58
147 | 11931972656250 | 2173 | 2173 | 87D | 21.73
148 | 11837838134765 | 2189 | 2189 | 88D | 21.89
149 | 11744967041015 | 2204 | 2204 | 89C | 22.04
150 | 11653333740234 | 2220 | 2220 | 8AC | 22.2
151 | 11562913818359 | 2235 | 2235 | 8BB | 22.35
152 | 11473684082031 | 2250 | 2250 | 8CA | 22.5
153 | 11385621337890 | 2266 | 2266 | 8DA | 22.66
154 | 11298701171875 | 2281 | 2281 | 8E9 | 22.81
155 | 11212902832031 | 2296 | 2296 | 8F8 | 22.96
156 | 11128205566406 | 2311 | 2311 | 907 | 23.11
157 | 11044586181640 | 2326 | 2326 | 916 | 23.26
158 | 10962025146484 | 2341 | 2341 | 925 | 23.41
159 | 10880502929687 | 2356 | 2356 | 934 | 23.56
160 | 10800000000000 | 2370 | 2370 | 942 | 23.7
161 | 10720496826171 | 2385 | 2385 | 951 | 23.85
162 | 10641975097656 | 2400 | 2400 | 960 | 24
163 | 10564416503906 | 2414 | 2414 | 96E | 24.14
164 | 10487803955078 | 2429 | 2429 | 97D | 24.29
165 | 10412120361328 | 2443 | 2443 | 98B | 24.43
166 | 10337348632812 | 2458 | 2458 | 99A | 24.58
167 | 10263474121093 | 2472 | 2472 | 9A8 | 24.72
168 | 10190476684570 | 2486 | 2486 | 9B6 | 24.86
169 | 10118343505859 | 2500 | 2500 | 9C4 | 25
170 | 10047059326171 | 2514 | 2514 | 9D2 | 25.14
171 | 9976608276367 | 2529 | 2529 | 9E1 | 25.29
172 | 9906976928710 | 2543 | 2543 | 9EF | 25.43
173 | 9838150024414 | 2557 | 2557 | 9FD | 25.57
174 | 9770114746093 | 2571 | 2571 | A0B | 25.71
175 | 9702857055664 | 2584 | 2584 | A18 | 25.84
176 | 9636364135742 | 2598 | 2598 | A26 | 25.98
177 | 9570621337890 | 2612 | 2612 | A34 | 26.12
178 | 9505618286132 | 2626 | 2626 | A42 | 26.26
179 | 9441340332031 | 2640 | 2640 | A50 | 26.4
180 | 9377778320312 | 2653 | 2653 | A5D | 26.53
181 | 9314917602539 | 2667 | 2667 | A6B | 26.67
182 | 9252747802734 | 2680 | 2680 | A78 | 26.8
183 | 9191256713867 | 2694 | 2694 | A86 | 26.94
184 | 9130435180664 | 2707 | 2707 | A93 | 27.07
185 | 9070270385742 | 2721 | 2721 | AA1 | 27.21
186 | 9010752563476 | 2734 | 2734 | AAE | 27.34
187 | 8951871948242 | 2747 | 2747 | ABB | 27.47
188 | 8893616943359 | 2761 | 2761 | AC9 | 27.61
189 | 8835978393554 | 2774 | 2774 | AD6 | 27.74
190 | 8778947753906 | 2787 | 2787 | AE3 | 27.87
191 | 8722513427734 | 2800 | 2800 | AF0 | 28
192 | 8666666870117 | 2813 | 2813 | AFD | 28.13
193 | 8611398925781 | 2826 | 2826 | B0A | 28.26
194 | 8556700439453 | 2839 | 2839 | B17 | 28.39
195 | 8502564697265 | 2852 | 2852 | B24 | 28.52
196 | 8448979492187 | 2865 | 2865 | B31 | 28.65
197 | 8395938720703 | 2878 | 2878 | B3E | 28.78
198 | 8343434448242 | 2891 | 2891 | B4B | 28.91
199 | 8291456909179 | 2904 | 2904 | B58 | 29.04
200 | 8240000000000 | 2916 | 2916 | B64 | 29.16
201 | 8189054565429 | 2929 | 2929 | B71 | 29.29
202 | 8138613891601 | 2942 | 2942 | B7E | 29.42
203 | 8088670043945 | 2954 | 2954 | B8A | 29.54
204 | 8039216308593 | 2967 | 2967 | B97 | 29.67
205 | 7990244140625 | 2979 | 2979 | BA3 | 29.79
206 | 7941747436523 | 2992 | 2992 | BB0 | 29.92
207 | 7893719482421 | 3004 | 3004 | BBC | 30.04
208 | 7846154174804 | 3017 | 3017 | BC9 | 30.17
209 | 7799042968750 | 3029 | 3029 | BD5 | 30.29
210 | 7752381591796 | 3042 | 3042 | BE2 | 30.42
211 | 7706161499023 | 3054 | 3054 | BEE | 30.54
212 | 7660377197265 | 3066 | 3066 | BFA | 30.66
213 | 7615023803710 | 3079 | 3079 | C07 | 30.79
214 | 7570093383789 | 3091 | 3091 | C13 | 30.91
215 | 7525581054687 | 3103 | 3103 | C1F | 31.03
216 | 7481481323242 | 3115 | 3115 | C2B | 31.15
217 | 7437788085937 | 3127 | 3127 | C37 | 31.27
218 | 7394495239257 | 3139 | 3139 | C43 | 31.39
219 | 7351597900390 | 3152 | 3152 | C50 | 31.52
220 | 7309090576171 | 3164 | 3164 | C5C | 31.64
221 | 7266968994140 | 3176 | 3176 | C68 | 31.76
222 | 7225225219726 | 3188 | 3188 | C74 | 31.88
223 | 7183856811523 | 3200 | 3200 | C80 | 32
224 | 7142857666015 | 3211 | 3211 | C8B | 32.11
225 | 7102222290039 | 3223 | 3223 | C97 | 32.23
226 | 7061947021484 | 3235 | 3235 | CA3 | 32.35
227 | 7022026367187 | 3247 | 3247 | CAF | 32.47
228 | 6982456054687 | 3259 | 3259 | CBB | 32.59
229 | 6943231811523 | 3271 | 3271 | CC7 | 32.71
230 | 6904347534179 | 3282 | 3282 | CD2 | 32.82
231 | 6865800781250 | 3294 | 3294 | CDE | 32.94
232 | 6827586059570 | 3306 | 3306 | CEA | 33.06
233 | 6789699707031 | 3317 | 3317 | CF5 | 33.17
234 | 6752137451171 | 3329 | 3329 | D01 | 33.29
235 | 6714893188476 | 3341 | 3341 | D0D | 33.41
236 | 6677966308593 | 3352 | 3352 | D18 | 33.52
237 | 6641350097656 | 3364 | 3364 | D24 | 33.64
238 | 6605042724609 | 3375 | 3375 | D2F | 33.75
239 | 6569037475585 | 3387 | 3387 | D3B | 33.87
240 | 6533333740234 | 3398 | 3398 | D46 | 33.98
241 | 6497926025390 | 3410 | 3410 | D52 | 34.1
242 | 6462809448242 | 3421 | 3421 | D5D | 34.21
243 | 6427983398437 | 3432 | 3432 | D68 | 34.32
244 | 6393442382812 | 3444 | 3444 | D74 | 34.44
245 | 6359183349609 | 3455 | 3455 | D7F | 34.55
246 | 6325202636718 | 3466 | 3466 | D8A | 34.66
247 | 6291498413085 | 3478 | 3478 | D96 | 34.78
248 | 6258063964843 | 3489 | 3489 | DA1 | 34.89
249 | 6224899291992 | 3500 | 3500 | DAC | 35
250 | 6192000122070 | 3511 | 3511 | DB7 | 35.11
251 | 6159362792968 | 3523 | 3523 | DC3 | 35.23
252 | 6126984863281 | 3534 | 3534 | DCE | 35.34
253 | 6094862060546 | 3545 | 3545 | DD9 | 35.45
254 | 6062991943359 | 3556 | 3556 | DE4 | 35.56
255 | 6031373291015 | 3567 | 3567 | DEF | 35.67
256 | 6000000000000 | 3578 | 3578 | DFA | 35.78
257 | 5968871459960 | 3589 | 3589 | E05 | 35.89
258 | 5937984619140 | 3600 | 3600 | E10 | 36
259 | 5907335815429 | 3611 | 3611 | E1B | 36.11
260 | 5876923217773 | 3622 | 3622 | E26 | 36.22
261 | 5846743164062 | 3633 | 3633 | E31 | 36.33
262 | 5816793823242 | 3644 | 3644 | E3C | 36.44
263 | 5787072143554 | 3655 | 3655 | E47 | 36.55
264 | 5757575683593 | 3666 | 3666 | E52 | 36.66
265 | 5728302001953 | 3677 | 3677 | E5D | 36.77
266 | 5699248046875 | 3688 | 3688 | E68 | 36.88
267 | 5670411987304 | 3699 | 3699 | E73 | 36.99
268 | 5641790771484 | 3709 | 3709 | E7D | 37.09
269 | 5613382568359 | 3720 | 3720 | E88 | 37.2
270 | 5585184936523 | 3731 | 3731 | E93 | 37.31
271 | 5557195434570 | 3742 | 3742 | E9E | 37.42
272 | 5529411621093 | 3753 | 3753 | EA9 | 37.53
273 | 5501831665039 | 3763 | 3763 | EB3 | 37.63
274 | 5474452514648 | 3774 | 3774 | EBE | 37.74
275 | 5447272949218 | 3785 | 3785 | EC9 | 37.85
276 | 5420289916992 | 3795 | 3795 | ED3 | 37.95
277 | 5393501586914 | 3806 | 3806 | EDE | 38.06
278 | 5366906738281 | 3817 | 3817 | EE9 | 38.17
279 | 5340501708984 | 3827 | 3827 | EF3 | 38.27
280 | 5314285888671 | 3838 | 3838 | EFE | 38.38
281 | 5288256225585 | 3848 | 3848 | F08 | 38.48
282 | 5262410888671 | 3859 | 3859 | F13 | 38.59
283 | 5236749267578 | 3870 | 3870 | F1E | 38.7
284 | 5211267700195 | 3880 | 3880 | F28 | 38.8
285 | 5185964965820 | 3891 | 3891 | F33 | 38.91
286 | 5160839233398 | 3901 | 3901 | F3D | 39.01
287 | 5135888671875 | 3912 | 3912 | F48 | 39.12
288 | 5111111145019 | 3922 | 3922 | F52 | 39.22
289 | 5086505432128 | 3932 | 3932 | F5C | 39.32
290 | 5062069091796 | 3943 | 3943 | F67 | 39.43
291 | 5037800903320 | 3953 | 3953 | F71 | 39.53
292 | 5013698730468 | 3964 | 3964 | F7C | 39.64
293 | 4989760742187 | 3974 | 3974 | F86 | 39.74
294 | 4965986328125 | 3984 | 3984 | F90 | 39.84
295 | 4942372741699 | 3995 | 3995 | F9B | 39.95
296 | 4918919067382 | 4005 | 4005 | FA5 | 40.05
297 | 4895622863769 | 4016 | 4016 | FB0 | 40.16
298 | 4872483215332 | 4026 | 4026 | FBA | 40.26
299 | 4849498291015 | 4036 | 4036 | FC4 | 40.36
300 | 4826666870117 | 4046 | 4046 | FCE | 40.46
301 | 4803986511230 | 4057 | 4057 | FD9 | 40.57
302 | 4781456909179 | 4067 | 4067 | FE3 | 40.67
303 | 4759076232910 | 4077 | 4077 | FED | 40.77
304 | 4736842041015 | 4087 | 4087 | FF7 | 40.87
305 | 4714754028320 | 4098 | 4098 | 1002 | 40.98
306 | 4692810668945 | 4108 | 4108 | 100C | 41.08
307 | 4671009521484 | 4118 | 4118 | 1016 | 41.18
308 | 4649350585937 | 4128 | 4128 | 1020 | 41.28
309 | 4627832031250 | 4138 | 4138 | 102A | 41.38
310 | 4606451416015 | 4148 | 4148 | 1034 | 41.48
311 | 4585208740234 | 4159 | 4159 | 103F | 41.59
312 | 4564102783203 | 4169 | 4169 | 1049 | 41.69
313 | 4543130798339 | 4179 | 4179 | 1053 | 41.79
314 | 4522293090820 | 4189 | 4189 | 105D | 41.89
315 | 4501587524414 | 4199 | 4199 | 1067 | 41.99
316 | 4481012878417 | 4209 | 4209 | 1071 | 42.09
317 | 4460567932128 | 4219 | 4219 | 107B | 42.19
318 | 4440251464843 | 4229 | 4229 | 1085 | 42.29
319 | 4420062561035 | 4239 | 4239 | 108F | 42.39
320 | 4400000000000 | 4249 | 4249 | 1099 | 42.49
321 | 4380062255859 | 4259 | 4259 | 10A3 | 42.59
322 | 4360248413085 | 4269 | 4269 | 10AD | 42.69
323 | 4340557250976 | 4279 | 4279 | 10B7 | 42.79
324 | 4320987548828 | 4289 | 4289 | 10C1 | 42.89
325 | 4301538391113 | 4299 | 4299 | 10CB | 42.99
326 | 4282208557128 | 4309 | 4309 | 10D5 | 43.09
327 | 4262997131347 | 4319 | 4319 | 10DF | 43.19
328 | 4243902282714 | 4329 | 4329 | 10E9 | 43.29
329 | 4224924011230 | 4339 | 4339 | 10F3 | 43.39
330 | 4206060485839 | 4349 | 4349 | 10FD | 43.49
331 | 4187311096191 | 4359 | 4359 | 1107 | 43.59
332 | 4168674316406 | 4368 | 4368 | 1110 | 43.68
333 | 4150150146484 | 4378 | 4378 | 111A | 43.78
334 | 4131736755371 | 4388 | 4388 | 1124 | 43.88
335 | 4113432922363 | 4398 | 4398 | 112E | 43.98
336 | 4095238342285 | 4408 | 4408 | 1138 | 44.08
337 | 4077151184082 | 4418 | 4418 | 1142 | 44.18
338 | 4059171752929 | 4428 | 4428 | 114C | 44.28
339 | 4041297912597 | 4437 | 4437 | 1155 | 44.37
340 | 4023529663085 | 4447 | 4447 | 115F | 44.47
341 | 4005865173339 | 4457 | 4457 | 1169 | 44.57
342 | 3988304138183 | 4467 | 4467 | 1173 | 44.67
343 | 3970845642089 | 4477 | 4477 | 117D | 44.77
344 | 3953488464355 | 4486 | 4486 | 1186 | 44.86
345 | 3936231994628 | 4496 | 4496 | 1190 | 44.96
346 | 3919075012207 | 4506 | 4506 | 119A | 45.06
347 | 3902017211914 | 4516 | 4516 | 11A4 | 45.16
348 | 3885057373046 | 4525 | 4525 | 11AD | 45.25
349 | 3868195190429 | 4535 | 4535 | 11B7 | 45.35
350 | 3851428527832 | 4545 | 4545 | 11C1 | 45.45
351 | 3834757690429 | 4554 | 4554 | 11CA | 45.54
352 | 3818182067871 | 4564 | 4564 | 11D4 | 45.64
353 | 3801699523925 | 4574 | 4574 | 11DE | 45.74
354 | 3785310668945 | 4583 | 4583 | 11E7 | 45.83
355 | 3769013977050 | 4593 | 4593 | 11F1 | 45.93
356 | 3752809143066 | 4603 | 4603 | 11FB | 46.03
357 | 3736694946289 | 4612 | 4612 | 1204 | 46.12
358 | 3720670166015 | 4622 | 4622 | 120E | 46.22
359 | 3704735412597 | 4632 | 4632 | 1218 | 46.32
360 | 3688889160156 | 4641 | 4641 | 1221 | 46.41
361 | 3673129882812 | 4651 | 4651 | 122B | 46.51
362 | 3657458801269 | 4661 | 4661 | 1235 | 46.61
363 | 3641873474121 | 4670 | 4670 | 123E | 46.7
364 | 3626373901367 | 4680 | 4680 | 1248 | 46.8
365 | 3610959167480 | 4689 | 4689 | 1251 | 46.89
366 | 3595628356933 | 4699 | 4699 | 125B | 46.99
367 | 3580381469726 | 4709 | 4709 | 1265 | 47.09
368 | 3565217590332 | 4718 | 4718 | 126E | 47.18
369 | 3550135498046 | 4728 | 4728 | 1278 | 47.28
370 | 3535135192871 | 4737 | 4737 | 1281 | 47.37
371 | 3520215454101 | 4747 | 4747 | 128B | 47.47
372 | 3505376281738 | 4757 | 4757 | 1295 | 47.57
373 | 3490616760253 | 4766 | 4766 | 129E | 47.66
374 | 3475935974121 | 4776 | 4776 | 12A8 | 47.76
375 | 3461333312988 | 4785 | 4785 | 12B1 | 47.85
376 | 3446808471679 | 4795 | 4795 | 12BB | 47.95
377 | 3432360534667 | 4804 | 4804 | 12C4 | 48.04
378 | 3417989196777 | 4814 | 4814 | 12CE | 48.14
379 | 3403694152832 | 4823 | 4823 | 12D7 | 48.23
380 | 3389473876953 | 4833 | 4833 | 12E1 | 48.33
381 | 3375328063964 | 4842 | 4842 | 12EA | 48.42
382 | 3361256713867 | 4852 | 4852 | 12F4 | 48.52
383 | 3347258605957 | 4861 | 4861 | 12FD | 48.61
384 | 3333333435058 | 4871 | 4871 | 1307 | 48.71
385 | 3319480285644 | 4880 | 4880 | 1310 | 48.8
386 | 3305699462890 | 4890 | 4890 | 131A | 48.9
387 | 3291989746093 | 4899 | 4899 | 1323 | 48.99
388 | 3278350219726 | 4909 | 4909 | 132D | 49.09
389 | 3264781494140 | 4918 | 4918 | 1336 | 49.18
390 | 3251282348632 | 4927 | 4927 | 133F | 49.27
391 | 3237851562500 | 4937 | 4937 | 1349 | 49.37
392 | 3224489746093 | 4946 | 4946 | 1352 | 49.46
393 | 3211195983886 | 4956 | 4956 | 135C | 49.56
394 | 3197969360351 | 4965 | 4965 | 1365 | 49.65
395 | 3184810180664 | 4975 | 4975 | 136F | 49.75
396 | 3171717224121 | 4984 | 4984 | 1378 | 49.84
397 | 3158689880371 | 4994 | 4994 | 1382 | 49.94
398 | 3145728454589 | 5003 | 5003 | 138B | 50.03
399 | 3132832031250 | 5012 | 5012 | 1394 | 50.12
400 | 3120000000000 | 5022 | 5022 | 139E | 50.22
401 | 3107232055664 | 5031 | 5031 | 13A7 | 50.31
402 | 3094527282714 | 5041 | 5041 | 13B1 | 50.41
403 | 3081885681152 | 5050 | 5050 | 13BA | 50.5
404 | 3069306945800 | 5059 | 5059 | 13C3 | 50.59
405 | 3056790466308 | 5069 | 5069 | 13CD | 50.69
406 | 3044335021972 | 5078 | 5078 | 13D6 | 50.78
407 | 3031940917968 | 5088 | 5088 | 13E0 | 50.88
408 | 3019608154296 | 5097 | 5097 | 13E9 | 50.97
409 | 3007335205078 | 5106 | 5106 | 13F2 | 51.06
410 | 2995122070312 | 5116 | 5116 | 13FC | 51.16
411 | 2982968444824 | 5125 | 5125 | 1405 | 51.25
412 | 2970873718261 | 5134 | 5134 | 140E | 51.34
413 | 2958837890625 | 5144 | 5144 | 1418 | 51.44
414 | 2946859741210 | 5153 | 5153 | 1421 | 51.53
415 | 2934939880371 | 5163 | 5163 | 142B | 51.63
416 | 2923077087402 | 5172 | 5172 | 1434 | 51.72
417 | 2911271057128 | 5181 | 5181 | 143D | 51.81
418 | 2899521484375 | 5191 | 5191 | 1447 | 51.91
419 | 2887828369140 | 5200 | 5200 | 1450 | 52
420 | 2876190795898 | 5209 | 5209 | 1459 | 52.09
421 | 2864608154296 | 5219 | 5219 | 1463 | 52.19
422 | 2853080749511 | 5228 | 5228 | 146C | 52.28
423 | 2841607666015 | 5237 | 5237 | 1475 | 52.37
424 | 2830188598632 | 5247 | 5247 | 147F | 52.47
425 | 2818823242187 | 5256 | 5256 | 1488 | 52.56
426 | 2807511901855 | 5265 | 5265 | 1491 | 52.65
427 | 2796252746582 | 5275 | 5275 | 149B | 52.75
428 | 2785046691894 | 5284 | 5284 | 14A4 | 52.84
429 | 2773892822265 | 5293 | 5293 | 14AD | 52.93
430 | 2762790527343 | 5303 | 5303 | 14B7 | 53.03
431 | 2751740112304 | 5312 | 5312 | 14C0 | 53.12
432 | 2740740661621 | 5321 | 5321 | 14C9 | 53.21
433 | 2729792175292 | 5331 | 5331 | 14D3 | 53.31
434 | 2718894042968 | 5340 | 5340 | 14DC | 53.4
435 | 2708045959472 | 5349 | 5349 | 14E5 | 53.49
436 | 2697247619628 | 5359 | 5359 | 14EF | 53.59
437 | 2686498718261 | 5368 | 5368 | 14F8 | 53.68
438 | 2675798950195 | 5377 | 5377 | 1501 | 53.77
439 | 2665148315429 | 5387 | 5387 | 150B | 53.87
440 | 2654545288085 | 5396 | 5396 | 1514 | 53.96
441 | 2643991088867 | 5405 | 5405 | 151D | 54.05
442 | 2633484497070 | 5415 | 5415 | 1527 | 54.15
443 | 2623024902343 | 5424 | 5424 | 1530 | 54.24
444 | 2612612609863 | 5433 | 5433 | 1539 | 54.33
445 | 2602247314453 | 5443 | 5443 | 1543 | 54.43
446 | 2591928405761 | 5452 | 5452 | 154C | 54.52
447 | 2581655578613 | 5461 | 5461 | 1555 | 54.61
448 | 2571428833007 | 5470 | 5470 | 155E | 54.7
449 | 2561247253417 | 5480 | 5480 | 1568 | 54.8
450 | 2551111145019 | 5489 | 5489 | 1571 | 54.89
451 | 2541019897460 | 5498 | 5498 | 157A | 54.98
452 | 2530973510742 | 5508 | 5508 | 1584 | 55.08
453 | 2520971374511 | 5517 | 5517 | 158D | 55.17
454 | 2511013031005 | 5526 | 5526 | 1596 | 55.26
455 | 2501099090576 | 5536 | 5536 | 15A0 | 55.36
456 | 2491228027343 | 5545 | 5545 | 15A9 | 55.45
457 | 2481400451660 | 5554 | 5554 | 15B2 | 55.54
458 | 2471615753173 | 5564 | 5564 | 15BC | 55.64
459 | 2461873474121 | 5573 | 5573 | 15C5 | 55.73
460 | 2452173767089 | 5582 | 5582 | 15CE | 55.82
461 | 2442516326904 | 5592 | 5592 | 15D8 | 55.92
462 | 2432900390625 | 5601 | 5601 | 15E1 | 56.01
463 | 2423325958251 | 5610 | 5610 | 15EA | 56.1
464 | 2413793029785 | 5620 | 5620 | 15F4 | 56.2
465 | 2404301147460 | 5629 | 5629 | 15FD | 56.29
466 | 2394849853515 | 5638 | 5638 | 1606 | 56.38
467 | 2385438842773 | 5648 | 5648 | 1610 | 56.48
468 | 2376068572998 | 5657 | 5657 | 1619 | 56.57
469 | 2366737823486 | 5666 | 5666 | 1622 | 56.66
470 | 2357446594238 | 5675 | 5675 | 162B | 56.75
471 | 2348195495605 | 5685 | 5685 | 1635 | 56.85
472 | 2338983001708 | 5694 | 5694 | 163E | 56.94
473 | 2329809722900 | 5703 | 5703 | 1647 | 57.03
474 | 2320674896240 | 5713 | 5713 | 1651 | 57.13
475 | 2311578674316 | 5722 | 5722 | 165A | 57.22
476 | 2302521209716 | 5731 | 5731 | 1663 | 57.31
477 | 2293500976562 | 5741 | 5741 | 166D | 57.41
478 | 2284518737792 | 5750 | 5750 | 1676 | 57.5
479 | 2275574188232 | 5760 | 5760 | 1680 | 57.6
480 | 2266666870117 | 5769 | 5769 | 1689 | 57.69
481 | 2257796325683 | 5778 | 5778 | 1692 | 57.78
482 | 2248962860107 | 5788 | 5788 | 169C | 57.88
483 | 2240165710449 | 5797 | 5797 | 16A5 | 57.97
484 | 2231404724121 | 5806 | 5806 | 16AE | 58.06
485 | 2222680511474 | 5816 | 5816 | 16B8 | 58.16
486 | 2213991699218 | 5825 | 5825 | 16C1 | 58.25
487 | 2205338897705 | 5834 | 5834 | 16CA | 58.34
488 | 2196721038818 | 5844 | 5844 | 16D4 | 58.44
489 | 2188139038085 | 5853 | 5853 | 16DD | 58.53
490 | 2179591674804 | 5862 | 5862 | 16E6 | 58.62
491 | 2171079711914 | 5872 | 5872 | 16F0 | 58.72
492 | 2162601470947 | 5881 | 5881 | 16F9 | 58.81
493 | 2154158172607 | 5891 | 5891 | 1703 | 58.91
494 | 2145749053955 | 5900 | 5900 | 170C | 59
495 | 2137373962402 | 5909 | 5909 | 1715 | 59.09
496 | 2129032135009 | 5919 | 5919 | 171F | 59.19
497 | 2120724182128 | 5928 | 5928 | 1728 | 59.28
498 | 2112449645996 | 5938 | 5938 | 1732 | 59.38
499 | 2104208526611 | 5947 | 5947 | 173B | 59.47
500 | 2096000213623 | 5956 | 5956 | 1744 | 59.56
501 | 2087824401855 | 5966 | 5966 | 174E | 59.66
502 | 2079681396484 | 5975 | 5975 | 1757 | 59.75
503 | 2071570434570 | 5985 | 5985 | 1761 | 59.85
504 | 2063492279052 | 5994 | 5994 | 176A | 59.94
505 | 2055445709228 | 6003 | 6003 | 1773 | 60.03
506 | 2047431030273 | 6013 | 6013 | 177D | 60.13
507 | 2039447784423 | 6022 | 6022 | 1786 | 60.22
508 | 2031495971679 | 6032 | 6032 | 1790 | 60.32
509 | 2023575744628 | 6041 | 6041 | 1799 | 60.41
510 | 2015686492919 | 6051 | 6051 | 17A3 | 60.51
511 | 2007827758789 | 6060 | 6060 | 17AC | 60.6
512 | 2000000000000 | 6069 | 6069 | 17B5 | 60.69
513 | 1992202758789 | 6079 | 6079 | 17BF | 60.79
514 | 1984435729980 | 6088 | 6088 | 17C8 | 60.88
515 | 1976699066162 | 6098 | 6098 | 17D2 | 60.98
516 | 1968992309570 | 6107 | 6107 | 17DB | 61.07
517 | 1961315460205 | 6117 | 6117 | 17E5 | 61.17
518 | 1953667907714 | 6126 | 6126 | 17EE | 61.26
519 | 1946050109863 | 6136 | 6136 | 17F8 | 61.36
520 | 1938461608886 | 6145 | 6145 | 1801 | 61.45
521 | 1930901947021 | 6155 | 6155 | 180B | 61.55
522 | 1923371582031 | 6164 | 6164 | 1814 | 61.64
523 | 1915869903564 | 6174 | 6174 | 181E | 61.74
524 | 1908396911621 | 6183 | 6183 | 1827 | 61.83
525 | 1900952301025 | 6193 | 6193 | 1831 | 61.93
526 | 1893536071777 | 6202 | 6202 | 183A | 62.02
527 | 1886147918701 | 6212 | 6212 | 1844 | 62.12
528 | 1878787994384 | 6221 | 6221 | 184D | 62.21
529 | 1871455688476 | 6231 | 6231 | 1857 | 62.31
530 | 1864151000976 | 6240 | 6240 | 1860 | 62.4
531 | 1856873779296 | 6250 | 6250 | 186A | 62.5
532 | 1849624176025 | 6259 | 6259 | 1873 | 62.59
533 | 1842401428222 | 6269 | 6269 | 187D | 62.69
534 | 1835205993652 | 6279 | 6279 | 1887 | 62.79
535 | 1828037567138 | 6288 | 6288 | 1890 | 62.88
536 | 1820895385742 | 6298 | 6298 | 189A | 62.98
537 | 1813780364990 | 6307 | 6307 | 18A3 | 63.07
538 | 1806691436767 | 6317 | 6317 | 18AD | 63.17
539 | 1799628906250 | 6327 | 6327 | 18B7 | 63.27
540 | 1792592468261 | 6336 | 6336 | 18C0 | 63.36
541 | 1785582275390 | 6346 | 6346 | 18CA | 63.46
542 | 1778597869873 | 6355 | 6355 | 18D3 | 63.55
543 | 1771639099121 | 6365 | 6365 | 18DD | 63.65
544 | 1764705963134 | 6375 | 6375 | 18E7 | 63.75
545 | 1757798156738 | 6384 | 6384 | 18F0 | 63.84
546 | 1750915832519 | 6394 | 6394 | 18FA | 63.94
547 | 1744058532714 | 6404 | 6404 | 1904 | 64.04
548 | 1737226257324 | 6413 | 6413 | 190D | 64.13
549 | 1730418853759 | 6423 | 6423 | 1917 | 64.23
550 | 1723636322021 | 6433 | 6433 | 1921 | 64.33
551 | 1716878356933 | 6442 | 6442 | 192A | 64.42
552 | 1710144958496 | 6452 | 6452 | 1934 | 64.52
553 | 1703435974121 | 6462 | 6462 | 193E | 64.62
554 | 1696750946044 | 6471 | 6471 | 1947 | 64.71
555 | 1690090179443 | 6481 | 6481 | 1951 | 64.81
556 | 1683453369140 | 6491 | 6491 | 195B | 64.91
557 | 1676840362548 | 6501 | 6501 | 1965 | 65.01
558 | 1670250854492 | 6510 | 6510 | 196E | 65.1
559 | 1663685150146 | 6520 | 6520 | 1978 | 65.2
560 | 1657142944335 | 6530 | 6530 | 1982 | 65.3
561 | 1650623779296 | 6540 | 6540 | 198C | 65.4
562 | 1644128112792 | 6549 | 6549 | 1995 | 65.49
563 | 1637655487060 | 6559 | 6559 | 199F | 65.59
564 | 1631205596923 | 6569 | 6569 | 19A9 | 65.69
565 | 1624778747558 | 6579 | 6579 | 19B3 | 65.79
566 | 1618374633789 | 6588 | 6588 | 19BC | 65.88
567 | 1611992797851 | 6598 | 6598 | 19C6 | 65.98
568 | 1605633697509 | 6608 | 6608 | 19D0 | 66.08
569 | 1599297027587 | 6618 | 6618 | 19DA | 66.18
570 | 1592982482910 | 6628 | 6628 | 19E4 | 66.28
571 | 1586689910888 | 6638 | 6638 | 19EE | 66.38
572 | 1580419616699 | 6648 | 6648 | 19F8 | 66.48
573 | 1574171142578 | 6657 | 6657 | 1A01 | 66.57
574 | 1567944335937 | 6667 | 6667 | 1A0B | 66.67
575 | 1561739196777 | 6677 | 6677 | 1A15 | 66.77
576 | 1555555572509 | 6687 | 6687 | 1A1F | 66.87
577 | 1549393463134 | 6697 | 6697 | 1A29 | 66.97
578 | 1543252716064 | 6707 | 6707 | 1A33 | 67.07
579 | 1537133026123 | 6717 | 6717 | 1A3D | 67.17
580 | 1531034545898 | 6727 | 6727 | 1A47 | 67.27
581 | 1524956970214 | 6737 | 6737 | 1A51 | 67.37
582 | 1518900451660 | 6747 | 6747 | 1A5B | 67.47
583 | 1512864532470 | 6757 | 6757 | 1A65 | 67.57
584 | 1506849365234 | 6767 | 6767 | 1A6F | 67.67
585 | 1500854797363 | 6777 | 6777 | 1A79 | 67.77
586 | 1494880371093 | 6787 | 6787 | 1A83 | 67.87
587 | 1488926696777 | 6797 | 6797 | 1A8D | 67.97
588 | 1482993164062 | 6807 | 6807 | 1A97 | 68.07
589 | 1477079925537 | 6817 | 6817 | 1AA1 | 68.17
590 | 1471186370849 | 6827 | 6827 | 1AAB | 68.27
591 | 1465312957763 | 6837 | 6837 | 1AB5 | 68.37
592 | 1459459533691 | 6847 | 6847 | 1ABF | 68.47
593 | 1453625640869 | 6857 | 6857 | 1AC9 | 68.57
594 | 1447811431884 | 6867 | 6867 | 1AD3 | 68.67
595 | 1442016906738 | 6877 | 6877 | 1ADD | 68.77
596 | 1436241607666 | 6887 | 6887 | 1AE7 | 68.87
597 | 1430485687255 | 6897 | 6897 | 1AF1 | 68.97
598 | 1424749145507 | 6907 | 6907 | 1AFB | 69.07
599 | 1419031677246 | 6918 | 6918 | 1B06 | 69.18
600 | 1413333435058 | 6928 | 6928 | 1B10 | 69.28
601 | 1407653808593 | 6938 | 6938 | 1B1A | 69.38
602 | 1401993255615 | 6948 | 6948 | 1B24 | 69.48
603 | 1396351623535 | 6958 | 6958 | 1B2E | 69.58
604 | 1390728454589 | 6969 | 6969 | 1B39 | 69.69
605 | 1385123901367 | 6979 | 6979 | 1B43 | 69.79
606 | 1379538116455 | 6989 | 6989 | 1B4D | 69.89
607 | 1373970336914 | 6999 | 6999 | 1B57 | 69.99
608 | 1368421020507 | 7009 | 7009 | 1B61 | 70.09
609 | 1362890014648 | 7020 | 7020 | 1B6C | 70.2
610 | 1357377014160 | 7030 | 7030 | 1B76 | 70.3
611 | 1351882171630 | 7040 | 7040 | 1B80 | 70.4
612 | 1346405334472 | 7051 | 7051 | 1B8B | 70.51
613 | 1340946197509 | 7061 | 7061 | 1B95 | 70.61
614 | 1335504760742 | 7071 | 7071 | 1B9F | 70.71
615 | 1330081176757 | 7082 | 7082 | 1BAA | 70.82
616 | 1324675292968 | 7092 | 7092 | 1BB4 | 70.92
617 | 1319286804199 | 7102 | 7102 | 1BBE | 71.02
618 | 1313916015625 | 7113 | 7113 | 1BC9 | 71.13
619 | 1308562316894 | 7123 | 7123 | 1BD3 | 71.23
620 | 1303225708007 | 7134 | 7134 | 1BDE | 71.34
621 | 1297906646728 | 7144 | 7144 | 1BE8 | 71.44
622 | 1292604370117 | 7155 | 7155 | 1BF3 | 71.55
623 | 1287319488525 | 7165 | 7165 | 1BFD | 71.65
624 | 1282051391601 | 7175 | 7175 | 1C07 | 71.75
625 | 1276799926757 | 7186 | 7186 | 1C12 | 71.86
626 | 1271565399169 | 7196 | 7196 | 1C1C | 71.96
627 | 1266347656250 | 7207 | 7207 | 1C27 | 72.07
628 | 1261146545410 | 7218 | 7218 | 1C32 | 72.18
629 | 1255961914062 | 7228 | 7228 | 1C3C | 72.28
630 | 1250793685913 | 7239 | 7239 | 1C47 | 72.39
631 | 1245641937255 | 7249 | 7249 | 1C51 | 72.49
632 | 1240506439208 | 7260 | 7260 | 1C5C | 72.6
633 | 1235387115478 | 7270 | 7270 | 1C66 | 72.7
634 | 1230283966064 | 7281 | 7281 | 1C71 | 72.81
635 | 1225196838378 | 7292 | 7292 | 1C7C | 72.92
636 | 1220125656127 | 7302 | 7302 | 1C86 | 73.02
637 | 1215070724487 | 7313 | 7313 | 1C91 | 73.13
638 | 1210031280517 | 7324 | 7324 | 1C9C | 73.24
639 | 1205007781982 | 7335 | 7335 | 1CA7 | 73.35
640 | 1200000076293 | 7345 | 7345 | 1CB1 | 73.45
641 | 1195007781982 | 7356 | 7356 | 1CBC | 73.56
642 | 1190031051635 | 7367 | 7367 | 1CC7 | 73.67
643 | 1185070037841 | 7378 | 7378 | 1CD2 | 73.78
644 | 1180124282836 | 7388 | 7388 | 1CDC | 73.88
645 | 1175193786621 | 7399 | 7399 | 1CE7 | 73.99
646 | 1170278549194 | 7410 | 7410 | 1CF2 | 74.1
647 | 1165378570556 | 7421 | 7421 | 1CFD | 74.21
648 | 1160493850708 | 7432 | 7432 | 1D08 | 74.32
649 | 1155624160766 | 7443 | 7443 | 1D13 | 74.43
650 | 1150769195556 | 7454 | 7454 | 1D1E | 74.54
651 | 1145929336547 | 7464 | 7464 | 1D28 | 74.64
652 | 1141104202270 | 7475 | 7475 | 1D33 | 74.75
653 | 1136294097900 | 7486 | 7486 | 1D3E | 74.86
654 | 1131498565673 | 7497 | 7497 | 1D49 | 74.97
655 | 1126717529296 | 7508 | 7508 | 1D54 | 75.08
656 | 1121951141357 | 7519 | 7519 | 1D5F | 75.19
657 | 1117199401855 | 7530 | 7530 | 1D6A | 75.3
658 | 1112462005615 | 7541 | 7541 | 1D75 | 75.41
659 | 1107738952636 | 7553 | 7553 | 1D81 | 75.53
660 | 1103030242919 | 7564 | 7564 | 1D8C | 75.64
661 | 1098335723876 | 7575 | 7575 | 1D97 | 75.75
662 | 1093655548095 | 7586 | 7586 | 1DA2 | 75.86
663 | 1088989486694 | 7597 | 7597 | 1DAD | 75.97
664 | 1084337234497 | 7608 | 7608 | 1DB8 | 76.08
665 | 1079699249267 | 7619 | 7619 | 1DC3 | 76.19
666 | 1075075149536 | 7631 | 7631 | 1DCF | 76.31
667 | 1070464859008 | 7642 | 7642 | 1DDA | 76.42
668 | 1065868377685 | 7653 | 7653 | 1DE5 | 76.53
669 | 1061285476684 | 7664 | 7664 | 1DF0 | 76.64
670 | 1056716461181 | 7676 | 7676 | 1DFC | 76.76
671 | 1052160949707 | 7687 | 7687 | 1E07 | 76.87
672 | 1047619094848 | 7698 | 7698 | 1E12 | 76.98
673 | 1043090591430 | 7710 | 7710 | 1E1E | 77.1
674 | 1038575668334 | 7721 | 7721 | 1E29 | 77.21
675 | 1034074096679 | 7732 | 7732 | 1E34 | 77.32
676 | 1029585876464 | 7744 | 7744 | 1E40 | 77.44
677 | 1025110702514 | 7755 | 7755 | 1E4B | 77.55
678 | 1020648956298 | 7767 | 7767 | 1E57 | 77.67
679 | 1016200332641 | 7778 | 7778 | 1E62 | 77.78
680 | 1011764755249 | 7790 | 7790 | 1E6E | 77.9
681 | 1007342071533 | 7801 | 7801 | 1E79 | 78.01
682 | 1002932586669 | 7813 | 7813 | 1E85 | 78.13
683 | 998535842895 | 7825 | 7825 | 1E91 | 78.25
684 | 994152069091 | 7836 | 7836 | 1E9C | 78.36
685 | 989780883789 | 7848 | 7848 | 1EA8 | 78.48
686 | 985422821044 | 7859 | 7859 | 1EB3 | 78.59
687 | 981077194213 | 7871 | 7871 | 1EBF | 78.71
688 | 976744155883 | 7883 | 7883 | 1ECB | 78.83
689 | 972423782348 | 7895 | 7895 | 1ED7 | 78.95
690 | 968116073608 | 7906 | 7906 | 1EE2 | 79.06
691 | 963820495605 | 7918 | 7918 | 1EEE | 79.18
692 | 959537506103 | 7930 | 7930 | 1EFA | 79.3
693 | 955266952514 | 7942 | 7942 | 1F06 | 79.42
694 | 951008529663 | 7954 | 7954 | 1F12 | 79.54
695 | 946762542724 | 7965 | 7965 | 1F1D | 79.65
696 | 942528686523 | 7977 | 7977 | 1F29 | 79.77
697 | 938307037353 | 7989 | 7989 | 1F35 | 79.89
698 | 934097518920 | 8001 | 8001 | 1F41 | 80.01
699 | 929899902343 | 8013 | 8013 | 1F4D | 80.13
700 | 925714263916 | 8025 | 8025 | 1F59 | 80.25
701 | 921540756225 | 8037 | 8037 | 1F65 | 80.37
702 | 917378921508 | 8049 | 8049 | 1F71 | 80.49
703 | 913228988647 | 8061 | 8061 | 1F7D | 80.61
704 | 909091033935 | 8074 | 8074 | 1F8A | 80.74
705 | 904964447021 | 8086 | 8086 | 1F96 | 80.86
706 | 900849838256 | 8098 | 8098 | 1FA2 | 80.98
707 | 896746902465 | 8110 | 8110 | 1FAE | 81.1
708 | 892655334472 | 8122 | 8122 | 1FBA | 81.22
709 | 888575592041 | 8135 | 8135 | 1FC7 | 81.35
710 | 884506912231 | 8147 | 8147 | 1FD3 | 81.47
711 | 880449981689 | 8159 | 8159 | 1FDF | 81.59
712 | 876404495239 | 8172 | 8172 | 1FEC | 81.72
713 | 872370223999 | 8184 | 8184 | 1FF8 | 81.84
714 | 868347396850 | 8196 | 8196 | 2004 | 81.96
715 | 864335784912 | 8209 | 8209 | 2011 | 82.09
716 | 860335083007 | 8221 | 8221 | 201D | 82.21
717 | 856345901489 | 8234 | 8234 | 202A | 82.34
718 | 852367630004 | 8246 | 8246 | 2036 | 82.46
719 | 848400573730 | 8259 | 8259 | 2043 | 82.59
720 | 844444503784 | 8271 | 8271 | 204F | 82.71
721 | 840499420166 | 8284 | 8284 | 205C | 82.84
722 | 836565017700 | 8297 | 8297 | 2069 | 82.97
723 | 832641830444 | 8309 | 8309 | 2075 | 83.09
724 | 828729400634 | 8322 | 8322 | 2082 | 83.22
725 | 824827651977 | 8335 | 8335 | 208F | 83.35
726 | 820936660766 | 8348 | 8348 | 209C | 83.48
727 | 817056427001 | 8360 | 8360 | 20A8 | 83.6
728 | 813186874389 | 8373 | 8373 | 20B5 | 83.73
729 | 809327850341 | 8386 | 8386 | 20C2 | 83.86
730 | 805479507446 | 8399 | 8399 | 20CF | 83.99
731 | 801641693115 | 8412 | 8412 | 20DC | 84.12
732 | 797814102172 | 8425 | 8425 | 20E9 | 84.25
733 | 793997268676 | 8438 | 8438 | 20F6 | 84.38
734 | 790190734863 | 8451 | 8451 | 2103 | 84.51
735 | 786394577026 | 8464 | 8464 | 2110 | 84.64
736 | 782608718872 | 8477 | 8477 | 211D | 84.77
737 | 778833160400 | 8491 | 8491 | 212B | 84.91
738 | 775067825317 | 8504 | 8504 | 2138 | 85.04
739 | 771312484741 | 8517 | 8517 | 2145 | 85.17
740 | 767567596435 | 8530 | 8530 | 2152 | 85.3
741 | 763832550048 | 8544 | 8544 | 2160 | 85.44
742 | 760107727050 | 8557 | 8557 | 216D | 85.57
743 | 756392974853 | 8570 | 8570 | 217A | 85.7
744 | 752688140869 | 8584 | 8584 | 2188 | 85.84
745 | 748993377685 | 8597 | 8597 | 2195 | 85.97
746 | 745308380126 | 8611 | 8611 | 21A3 | 86.11
747 | 741633148193 | 8624 | 8624 | 21B0 | 86.24
748 | 737967987060 | 8638 | 8638 | 21BE | 86.38
749 | 734312515258 | 8651 | 8651 | 21CB | 86.51
750 | 730666656494 | 8665 | 8665 | 21D9 | 86.65
751 | 727030487060 | 8679 | 8679 | 21E7 | 86.79
752 | 723404159545 | 8693 | 8693 | 21F5 | 86.93
753 | 719787597656 | 8706 | 8706 | 2202 | 87.06
754 | 716180343627 | 8720 | 8720 | 2210 | 87.2
755 | 712582855224 | 8734 | 8734 | 221E | 87.34
756 | 708994598388 | 8748 | 8748 | 222C | 87.48
757 | 705416183471 | 8762 | 8762 | 223A | 87.62
758 | 701847076416 | 8776 | 8776 | 2248 | 87.76
759 | 698287277221 | 8790 | 8790 | 2256 | 87.9
760 | 694736938476 | 8804 | 8804 | 2264 | 88.04
761 | 691195755004 | 8818 | 8818 | 2272 | 88.18
762 | 687664031982 | 8832 | 8832 | 2280 | 88.32
763 | 684141616821 | 8846 | 8846 | 228E | 88.46
764 | 680628280639 | 8861 | 8861 | 229D | 88.61
765 | 677124252319 | 8875 | 8875 | 22AB | 88.75
766 | 673629302978 | 8889 | 8889 | 22B9 | 88.89
767 | 670143356323 | 8904 | 8904 | 22C8 | 89.04
768 | 666666717529 | 8918 | 8918 | 22D6 | 89.18
769 | 663198928833 | 8933 | 8933 | 22E5 | 89.33
770 | 659740219116 | 8947 | 8947 | 22F3 | 89.47
771 | 656290512084 | 8962 | 8962 | 2302 | 89.62
772 | 652849655151 | 8977 | 8977 | 2311 | 89.77
773 | 649417877197 | 8991 | 8991 | 231F | 89.91
774 | 645994873046 | 9006 | 9006 | 232E | 90.06
775 | 642580718994 | 9021 | 9021 | 233D | 90.21
776 | 639175186157 | 9036 | 9036 | 234C | 90.36
777 | 635778656005 | 9050 | 9050 | 235A | 90.5
778 | 632390747070 | 9065 | 9065 | 2369 | 90.65
779 | 629011611938 | 9080 | 9080 | 2378 | 90.8
780 | 625641098022 | 9095 | 9095 | 2387 | 90.95
781 | 622279167175 | 9111 | 9111 | 2397 | 91.11
782 | 618925819396 | 9126 | 9126 | 23A6 | 91.26
783 | 615581054687 | 9141 | 9141 | 23B5 | 91.41
784 | 612244834899 | 9156 | 9156 | 23C4 | 91.56
785 | 608917236328 | 9171 | 9171 | 23D3 | 91.71
786 | 605597991943 | 9187 | 9187 | 23E3 | 91.87
787 | 602287063598 | 9202 | 9202 | 23F2 | 92.02
788 | 598984718322 | 9218 | 9218 | 2402 | 92.18
789 | 595690727233 | 9233 | 9233 | 2411 | 92.33
790 | 592405090332 | 9249 | 9249 | 2421 | 92.49
791 | 589127769470 | 9265 | 9265 | 2431 | 92.65
792 | 585858573913 | 9280 | 9280 | 2440 | 92.8
793 | 582597732543 | 9296 | 9296 | 2450 | 92.96
794 | 579344978332 | 9312 | 9312 | 2460 | 93.12
795 | 576100578308 | 9328 | 9328 | 2470 | 93.28
796 | 572864303588 | 9344 | 9344 | 2480 | 93.44
797 | 569636116027 | 9360 | 9360 | 2490 | 93.6
798 | 566416015625 | 9376 | 9376 | 24A0 | 93.76
799 | 563204040527 | 9392 | 9392 | 24B0 | 93.92
800 | 559999923706 | 9408 | 9408 | 24C0 | 94.08
801 | 556803932189 | 9424 | 9424 | 24D0 | 94.24
802 | 553616027832 | 9441 | 9441 | 24E1 | 94.41
803 | 550435791015 | 9457 | 9457 | 24F1 | 94.57
804 | 547263641357 | 9474 | 9474 | 2502 | 94.74
805 | 544099349975 | 9490 | 9490 | 2512 | 94.9
806 | 540942916870 | 9507 | 9507 | 2523 | 95.07
807 | 537794342041 | 9523 | 9523 | 2533 | 95.23
808 | 534653434753 | 9540 | 9540 | 2544 | 95.4
809 | 531520385742 | 9557 | 9557 | 2555 | 95.57
810 | 528395156860 | 9574 | 9574 | 2566 | 95.74
811 | 525277366638 | 9591 | 9591 | 2577 | 95.91
812 | 522167434692 | 9608 | 9608 | 2588 | 96.08
813 | 519065132141 | 9625 | 9625 | 2599 | 96.25
814 | 515970458984 | 9642 | 9642 | 25AA | 96.42
815 | 512883415222 | 9659 | 9659 | 25BB | 96.59
816 | 509804000854 | 9677 | 9677 | 25CD | 96.77
817 | 506731986999 | 9694 | 9694 | 25DE | 96.94
818 | 503667602539 | 9712 | 9712 | 25F0 | 97.12
819 | 500610580444 | 9729 | 9729 | 2601 | 97.29
820 | 497560958862 | 9747 | 9747 | 2613 | 97.47
821 | 494519004821 | 9765 | 9765 | 2625 | 97.65
822 | 491484146118 | 9782 | 9782 | 2636 | 97.82
823 | 488456954956 | 9800 | 9800 | 2648 | 98
824 | 485436935424 | 9818 | 9818 | 265A | 98.18
825 | 482424240112 | 9836 | 9836 | 266C | 98.36
826 | 479418983459 | 9854 | 9854 | 267E | 98.54
827 | 476420898437 | 9873 | 9873 | 2691 | 98.73
828 | 473429908752 | 9891 | 9891 | 26A3 | 98.91
829 | 470446357727 | 9909 | 9909 | 26B5 | 99.09
830 | 467469940185 | 9928 | 9928 | 26C8 | 99.28
831 | 464500656127 | 9946 | 9946 | 26DA | 99.46
832 | 461538543701 | 9965 | 9965 | 26ED | 99.65
833 | 458583374023 | 9984 | 9984 | 2700 | 99.84
834 | 455635528564 | 10002 | 10002 | 2712 | 100.02
835 | 452694664001 | 10021 | 10021 | 2725 | 100.21
836 | 449760665893 | 10040 | 10040 | 2738 | 100.4
837 | 446833839416 | 10059 | 10059 | 274B | 100.59
838 | 443914184570 | 10079 | 10079 | 275F | 100.79
839 | 441001167297 | 10098 | 10098 | 2772 | 100.98
840 | 438095321655 | 10117 | 10117 | 2785 | 101.17
841 | 435196151733 | 10137 | 10137 | 2799 | 101.37
842 | 432304153442 | 10156 | 10156 | 27AC | 101.56
843 | 429418792724 | 10176 | 10176 | 27C0 | 101.76
844 | 426540374755 | 10196 | 10196 | 27D4 | 101.96
845 | 423668632507 | 10216 | 10216 | 27E8 | 102.16
846 | 420803794860 | 10236 | 10236 | 27FC | 102.36
847 | 417945632934 | 10256 | 10256 | 2810 | 102.56
848 | 415094375610 | 10276 | 10276 | 2824 | 102.76
849 | 412249794006 | 10297 | 10297 | 2839 | 102.97
850 | 409411659240 | 10317 | 10317 | 284D | 103.17
851 | 406580429077 | 10338 | 10338 | 2862 | 103.38
852 | 403755912780 | 10358 | 10358 | 2876 | 103.58
853 | 400937805175 | 10379 | 10379 | 288B | 103.79
854 | 398126373291 | 10400 | 10400 | 28A0 | 104
855 | 395321617126 | 10421 | 10421 | 28B5 | 104.21
856 | 392523269653 | 10442 | 10442 | 28CA | 104.42
857 | 389731636047 | 10463 | 10463 | 28DF | 104.63
858 | 386946449279 | 10485 | 10485 | 28F5 | 104.85
859 | 384167671203 | 10506 | 10506 | 290A | 105.06
860 | 381395339965 | 10528 | 10528 | 2920 | 105.28
861 | 378629455566 | 10550 | 10550 | 2936 | 105.5
862 | 375869979858 | 10572 | 10572 | 294C | 105.72
863 | 373116989135 | 10594 | 10594 | 2962 | 105.94
864 | 370370407104 | 10616 | 10616 | 2978 | 106.16
865 | 367630004882 | 10638 | 10638 | 298E | 106.38
866 | 364896049499 | 10661 | 10661 | 29A5 | 106.61
867 | 362168312072 | 10683 | 10683 | 29BB | 106.83
868 | 359447021484 | 10706 | 10706 | 29D2 | 107.06
869 | 356731872558 | 10729 | 10729 | 29E9 | 107.29
870 | 354022979736 | 10752 | 10752 | 2A00 | 107.52
871 | 351320266723 | 10775 | 10775 | 2A17 | 107.75
872 | 348623733520 | 10798 | 10798 | 2A2E | 107.98
873 | 345933685302 | 10822 | 10822 | 2A46 | 108.22
874 | 343249320983 | 10845 | 10845 | 2A5D | 108.45
875 | 340571403503 | 10869 | 10869 | 2A75 | 108.69
876 | 337899436950 | 10893 | 10893 | 2A8D | 108.93
877 | 335233688354 | 10917 | 10917 | 2AA5 | 109.17
878 | 332574119567 | 10941 | 10941 | 2ABD | 109.41
879 | 329920272827 | 10966 | 10966 | 2AD6 | 109.66
880 | 327272644042 | 10990 | 10990 | 2AEE | 109.9
881 | 324631195068 | 11015 | 11015 | 2B07 | 110.15
882 | 321995506286 | 11040 | 11040 | 2B20 | 110.4
883 | 319365730285 | 11065 | 11065 | 2B39 | 110.65
884 | 316742172241 | 11091 | 11091 | 2B53 | 110.91
885 | 314124336242 | 11116 | 11116 | 2B6C | 111.16
886 | 311512470245 | 11142 | 11142 | 2B86 | 111.42
887 | 308906326293 | 11167 | 11167 | 2B9F | 111.67
888 | 306306362152 | 11193 | 11193 | 2BB9 | 111.93
889 | 303712120056 | 11220 | 11220 | 2BD4 | 112.2
890 | 301123619079 | 11246 | 11246 | 2BEE | 112.46
891 | 298541069030 | 11273 | 11273 | 2C09 | 112.73
892 | 295964241027 | 11300 | 11300 | 2C24 | 113
893 | 293393135070 | 11327 | 11327 | 2C3F | 113.27
894 | 290827751159 | 11354 | 11354 | 2C5A | 113.54
895 | 288268089294 | 11381 | 11381 | 2C75 | 113.81
896 | 285714378356 | 11409 | 11409 | 2C91 | 114.09
897 | 283166160583 | 11437 | 11437 | 2CAD | 114.37
898 | 280623664855 | 11465 | 11465 | 2CC9 | 114.65
899 | 278086662292 | 11493 | 11493 | 2CE5 | 114.93
900 | 275555610656 | 11522 | 11522 | 2D02 | 115.22
901 | 273030052185 | 11551 | 11551 | 2D1F | 115.51
902 | 270509948730 | 11580 | 11580 | 2D3C | 115.8
903 | 267995605468 | 11609 | 11609 | 2D59 | 116.09
904 | 265486717224 | 11638 | 11638 | 2D76 | 116.38
905 | 262983322143 | 11668 | 11668 | 2D94 | 116.68
906 | 260485649108 | 11698 | 11698 | 2DB2 | 116.98
907 | 257993469238 | 11728 | 11728 | 2DD0 | 117.28
908 | 255506515502 | 11759 | 11759 | 2DEF | 117.59
909 | 253025283813 | 11790 | 11790 | 2E0E | 117.9
910 | 250549545288 | 11821 | 11821 | 2E2D | 118.21
911 | 248079071044 | 11852 | 11852 | 2E4C | 118.52
912 | 245614051818 | 11884 | 11884 | 2E6C | 118.84
913 | 243154525756 | 11916 | 11916 | 2E8C | 119.16
914 | 240700244903 | 11948 | 11948 | 2EAC | 119.48
915 | 238251457214 | 11981 | 11981 | 2ECD | 119.81
916 | 235807895660 | 12014 | 12014 | 2EEE | 120.14
917 | 233369598388 | 12047 | 12047 | 2F0F | 120.47
918 | 230936775207 | 12081 | 12081 | 2F31 | 120.81
919 | 228509178161 | 12114 | 12114 | 2F52 | 121.14
920 | 226086845397 | 12149 | 12149 | 2F75 | 121.49
921 | 223670005798 | 12183 | 12183 | 2F97 | 121.83
922 | 221258163452 | 12218 | 12218 | 2FBA | 122.18
923 | 218851566314 | 12253 | 12253 | 2FDD | 122.53
924 | 216450214385 | 12289 | 12289 | 3001 | 122.89
925 | 214054107666 | 12325 | 12325 | 3025 | 123.25
926 | 211663017272 | 12361 | 12361 | 3049 | 123.61
927 | 209277153015 | 12398 | 12398 | 306E | 123.98
928 | 206896553039 | 12435 | 12435 | 3093 | 124.35
929 | 204520950317 | 12473 | 12473 | 30B9 | 124.73
930 | 202150573730 | 12511 | 12511 | 30DF | 125.11
931 | 199785232543 | 12549 | 12549 | 3105 | 125.49
932 | 197424888610 | 12588 | 12588 | 312C | 125.88
933 | 195069541931 | 12627 | 12627 | 3153 | 126.27
934 | 192719459533 | 12667 | 12667 | 317B | 126.67
935 | 190374374389 | 12707 | 12707 | 31A3 | 127.07
936 | 188034286499 | 12748 | 12748 | 31CC | 127.48
937 | 185698986053 | 12789 | 12789 | 31F5 | 127.89
938 | 183368911743 | 12831 | 12831 | 321F | 128.31
939 | 181043624877 | 12873 | 12873 | 3249 | 128.73
940 | 178723335266 | 12916 | 12916 | 3274 | 129.16
941 | 176408042907 | 12959 | 12959 | 329F | 129.59
942 | 174097785949 | 13003 | 13003 | 32CB | 130.03
943 | 171792259216 | 13048 | 13048 | 32F8 | 130.48
944 | 169491539001 | 13093 | 13093 | 3325 | 130.93
945 | 167195796966 | 13138 | 13138 | 3352 | 131.38
946 | 164904823303 | 13185 | 13185 | 3381 | 131.85
947 | 162618865966 | 13232 | 13232 | 33B0 | 132.32
948 | 160337448120 | 13279 | 13279 | 33DF | 132.79
949 | 158061027526 | 13327 | 13327 | 340F | 133.27
950 | 155789375305 | 13376 | 13376 | 3440 | 133.76
951 | 153522491455 | 13426 | 13426 | 3472 | 134.26
952 | 151260614395 | 13476 | 13476 | 34A4 | 134.76
953 | 149003028869 | 13527 | 13527 | 34D7 | 135.27
954 | 146750450134 | 13579 | 13579 | 350B | 135.79
955 | 144502639770 | 13632 | 13632 | 3540 | 136.32
956 | 142259359359 | 13686 | 13686 | 3576 | 136.86
957 | 140020847320 | 13740 | 13740 | 35AC | 137.4
958 | 137787103652 | 13795 | 13795 | 35E3 | 137.95
959 | 135557889938 | 13852 | 13852 | 361C | 138.52
960 | 133333444595 | 13909 | 13909 | 3655 | 139.09
961 | 131113529205 | 13967 | 13967 | 368F | 139.67
962 | 128898143768 | 14026 | 14026 | 36CA | 140.26
963 | 126687526702 | 14086 | 14086 | 3706 | 140.86
964 | 124481439590 | 14148 | 14148 | 3744 | 141.48
965 | 122279882431 | 14210 | 14210 | 3782 | 142.1
966 | 120082855224 | 14274 | 14274 | 37C2 | 142.74
967 | 117890357971 | 14338 | 14338 | 3802 | 143.38
968 | 115702390670 | 14404 | 14404 | 3844 | 144.04
969 | 113519191741 | 14472 | 14472 | 3888 | 144.72
970 | 111340284347 | 14541 | 14541 | 38CD | 145.41
971 | 109165906906 | 14611 | 14611 | 3913 | 146.11
972 | 106995820999 | 14682 | 14682 | 395A | 146.82
973 | 104830503463 | 14755 | 14755 | 39A3 | 147.55
974 | 102669477462 | 14830 | 14830 | 39EE | 148.3
975 | 100512742996 | 14906 | 14906 | 3A3A | 149.06
976 | 98360538482 | 14985 | 14985 | 3A89 | 149.85
977 | 96212863922 | 15065 | 15065 | 3AD9 | 150.65
978 | 94069480895 | 15146 | 15146 | 3B2A | 151.46
979 | 91930627822 | 15230 | 15230 | 3B7E | 152.3
980 | 89795827865 | 15316 | 15316 | 3BD4 | 153.16
981 | 87665557861 | 15404 | 15404 | 3C2C | 154.04
982 | 85539817810 | 15495 | 15495 | 3C87 | 154.95
983 | 83418130874 | 15588 | 15588 | 3CE4 | 155.88
984 | 81300735473 | 15683 | 15683 | 3D43 | 156.83
985 | 79187870025 | 15781 | 15781 | 3DA5 | 157.81
986 | 77079057693 | 15882 | 15882 | 3E0A | 158.82
987 | 74974775314 | 15986 | 15986 | 3E72 | 159.86
988 | 72874546051 | 16093 | 16093 | 3EDD | 160.93
989 | 70778608322 | 16204 | 16204 | 3F4C | 162.04
990 | 68686962127 | 16318 | 16318 | 3FBE | 163.18
991 | 66599369049 | 16436 | 16436 | 4034 | 164.36
992 | 64516067504 | 16558 | 16558 | 40AE | 165.58
993 | 62437057495 | 16684 | 16684 | 412C | 166.84
994 | 60362100601 | 16815 | 16815 | 41AF | 168.15
995 | 58291435241 | 16951 | 16951 | 4237 | 169.51
996 | 56224822998 | 17092 | 17092 | 42C4 | 170.92
997 | 54162502288 | 17240 | 17240 | 4358 | 172.4
998 | 52104234695 | 17393 | 17393 | 43F1 | 173.93
999 | 50050020217 | 17554 | 17554 | 4492 | 175.54
1000 | 48000097274 | 17721 | 17721 | 4539 | 177.21
1001 | 45953989028 | 17897 | 17897 | 45E9 | 178.97
1002 | 43912172317 | 18082 | 18082 | 46A2 | 180.82
1003 | 41874408721 | 18277 | 18277 | 4765 | 182.77
1004 | 39840698242 | 18482 | 18482 | 4832 | 184.82
1005 | 37811040878 | 18700 | 18700 | 490C | 187
1006 | 35785198211 | 18931 | 18931 | 49F3 | 189.31
1007 | 33763647079 | 19177 | 19177 | 4AE9 | 191.77
1008 | 31746149063 | 19440 | 19440 | 4BF0 | 194.4
1009 | 29732465744 | 19723 | 19723 | 4D0B | 197.23
1010 | 27722835540 | 20028 | 20028 | 4E3C | 200.28
1011 | 25717020034 | 20360 | 20360 | 4F88 | 203.6
1012 | 23715496063 | 20722 | 20722 | 50F2 | 207.22
1013 | 21717786788 | 21120 | 21120 | 5280 | 211.2
1014 | 19723892211 | 21563 | 21563 | 543B | 215.63
1015 | 17734050750 | 22060 | 22060 | 562C | 220.6
1016 | 15748023986 | 22626 | 22626 | 5862 | 226.26
1017 | 13766050338 | 23280 | 23280 | 5AF0 | 232.8
1018 | 11787891387 | 24054 | 24054 | 5DF6 | 240.54
1019 | 0.9813547134 | 24994 | 24994 | 61A2 | 249.94
1020 | 0.7843255996 | 26186 | 26186 | 664A | 261.86
1021 | 0.5876541137 | 27791 | 27791 | 6C8F | 277.91
1022 | 0.3913879394 | 30199 | 30199 | 75F7 | 301.99
1023 | 0.1955032348 | 34763 | 34763 | 87CB | -307.73